| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |  | Пушкенск селана муниципальн бYрдэцин администрацин hардачин тогтавр |
| --- | --- | --- |

359063, Республика Калмыкия,   Городовиковский район, с.Чапаевское  код 84731 тел. 95-2-45 ул. Мира,29А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

01.02.2024г.                                                                                      с. Чапаевское

«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2019-2028 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, на основании Устава Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, администрация  Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить   Программу  комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2024 – 2028 годы, согласно Приложению № 1.

- Данное решение  разместить  в ФГИС ТП и  на  официальном сайте Администрации Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (http://admpushkinskoe.ru/).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Глава Пушкинского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи)                                      С.Б. Марценюк

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

Пушкинского  СМО РК

от «01» февраля 2024 года №12

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  на 2024-2028годы

2024г

Оглавление

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………...4

2. Характеристика сельского поселения ……………………………………………………….6

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования………………………………………………………………………………………7

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...…7

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………………..…..…7

3.1.1 Программа развития водоснабжения………….......……………………………….9

3.1.2 Определение эффекта от реализации мероприятий ………………………………9

3.2 Водоотведение ……………………………………………………………………….….10

3.2.1 Программа развития водоотведения……………………….……………………..10

3.2.2 Определение эффекта от реализации мероприятий…………………….......……10

3.3 Теплоснабжение ……………………………………………………………...…………10

3.3.1 Программа развития теплоснабжения ………………………………………..…..11

3.3.2 Определение эффекта от реализации мероприятий ……………………………..12

3.4 Электроснабжение ……………………………………………………………...………12

3.4.1 Программа развития электроснабжения……………………………...…………..12

3.4.2 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………...……12

3.5 Газоснабжение …………………………………………………………………………..13

3.6 Твердые бытовые отходы……………………………………………………………….13

3.7 Охрана окружающей среды…………………………………………………………….13

4 План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2024-2028г…………………………………………………13

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………...13

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги......…………………………… ……….14

5 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….………………………..15

6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………….………………..……….17

7 Обосновывающие материалы………………………………………………………..………21

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы……….....………21

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих  в план застройки………………...……21

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….……………….……….22

7.3.1. Водоснабжение…………………………………………………………………….22

7.3.2 Водоотведение…………………………………………….………………………..24

7.3.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………24

7.3.4 Электроснабжение………………………………………………………….………25

7.3.5 Газоснабжение…………………………………..………………………….………25

7.3.6 Твердые бытовые отходы………………………………………………….………26

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………………………………………….........26

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………….26

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………….…………………………..27

7.7 Предложение по организации реализации инвестиционных проектов……………………………………………………………………………………..…..28

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за  подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..….28

7.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности………………………………………………….……………………..29

7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг……………………………..……………30

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2024-2028 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Ответственный исполнитель | Администрация Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Контроль за реализацией программы | Глава Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2024 год Окончание – 2028 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 96 525,00тыс.рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства федерального бюджета, республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика  сельского поселения

Пушкинское  сельское муниципальное образование  Республики Калмыкия находится  в западной  части Городовиковского района Республики Калмыкия. Ближайшим городским поселением является город Городовиковск( административный центр  Городовиковского  района Республики Калмыкия). Расстояние от административного центра  Городовиковского района Республики Калмыкия до административного центра Пушкинского СМО РК (с.Чапаевское)-32 км; расстояние от столицы Республики Калмыкия г.Элиста до села Чапаевское составляет  -270 км. .

Пушкинское сельское муниципальное образование граничит:

- на севере и западе с Ростовской  областью, граница которой  проходит по реке Егорлык;

- на юге с Лазаревским СМО РК;

- на востоке с Городовиковским ГМО РК.

Территория муниципального образования составляет 9786га. В состав Пушкинского сельского муниципального образования входят два  населенных пункта: село Чапаевское, село Пушкинское. На  1 января 2024года численность населения  составляет 704человек.

Площадь застройки Пушкинского сельского муниципального образования составляет – 21923 м 2,19 га.

Климатические условия

Климат резко континентальный – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими холодами.

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 80-90ºС. Максимальная температура июля  - плюс 42°С, минимальная температура января - минус 34-36°С, средняя температура января - минус 5 - 8°С, средняя температура июля - плюс 23 - 26°С. Вегетационный период с температурой выше 10°С продолжается от 180 до 213 дней.

Осадков выпадает до 420 мм. Сухость климата усиливается с северо-запада (300-400 мм осадков в год) на юго-восток (170-200 мм). Малое количество атмосферных осадков, периодически повторяющиеся сильные засухи и частые суховеи являются природным фоном деградационных процессов.

Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Наименьшие значения отмечаются в июле - 45-50%, минимальные (в отдельные дни) могут быть 20% и ниже.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, относятся:

- затопление пойменных земель в период половодья на реках;

- подтопление во время паводков территорий населенных пунктов;

- деформационные русловые процессы, способствующие подмыву и обрушению берегов рек - боковая эрозия;

- воздушные и почвенные засухи;

- дефляционные процессы («пыльные бури»);

- грозы, град, туманы, гололедные явления.

Роза ветров (среднегодовая)

- Преобладающее направление ветров (среднегодовое): В, З, ЮВ; наименьшая повторяемость (среднегодовая): С, Ю, СВ.

- Среднегодовая скорость ветра составляет 5,0 м/сек;

- Специальной особенностью территории являются засухи и суховеи: летом бывает до 120 суховейных дней.

По условиям влагообеспеченности  сельское поселение  относится к сухому агроклиматическому району РК.

Вегетационный период с температурой выше 10оС продолжается от 180 до 213 дней.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть сельского поселения  представлена рекой Егорлык и Башанта..

Главным источником питания водотоков являются талые снеговые воды.

Реки замерзают в конце ноября – первой половине декабря, освобождаются в марте.

Вода рек отличается высокой минерализацией.

На территории сельского поселения разведано 2 месторождения подземных вод: Башантинское, Городовиковское..

В гидрологическом отношении территория сельского поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

| Артезианские бассейны | Административные районы | Прогнозные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с минерализацией (г/дм3) |  |  |
|  |  |  | до 1,5 | до 3,0 | 3-10 |
| Азово-Кубанский | Городовиковский | 20,8 | - | 20,8 | - |

## 2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 204,4 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 4 |
| Фактическая средняя производительность | м3/сут. | 83,3 |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| Протяженность сетей | км | 8 |
| Количество артезианских скважин | Шт. | 4 |
| Количество накопителей (объемом 15куб.) | Шт. | 4 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением | Шт. | 2 |
| Электроснабжение |  |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением | шт | 2 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики  Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия . Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Пушкинском сельском муниципальном образовании Республики Калмыкия организовано в  двух населенных пунктах:  в с.Чапаевском  и в с. Пушкинском .

Источниками  водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется из 4–х артезианских скважин  находящихся:

-одна в с. Пушкинском;

- три в с.Чапаевском.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

Водоснабжение Пушкинского сельского муниципального образования осуществляется четырьмя  скважинами(поочередно) в зависимости от потребности, которые оборудованы глубинными насосами.

Техническая характеристика объектов водоснабжения:

№378 , дата бурения - 1965г., место расположение: Россия, Республика Калмыкия Городовиковский район СТФ  СПК им.Чапаева  в 0,5км  на С от с.Чапаевское, на правом склоне реки Егорлык,дата реконструкции 2019год,  глубина 103м., водослойный горизонт 82,4-100, мощность  слоя 17,6 м, дебит скважины-15м3/час,  статистический уровень воды: после откачки 12, динамический уровень : после откачки-24м.,тип насоса ЭЦВ-6-16-110;Глубина посадки насоса 72м.;Водонапорная башня 12,5м, ёмкость бака 15м3;   Правоустанавливающие документы на скважины : свидетельство  о государственной регистрации права 08 РК 402481 от 18.11.2014г. ,субъект права Пушкинское СМО РК , КН 08:01:170101:989

№145 , дата бурения- 1966г., место расположение : Россия, Республика Калмыкия Городовиковский район, СТФ  СПК им.Чапаева  в 0,5км  на С от с.Чапаевское, на правом склоне реки Егорлык глубина 110м., водослойный горизонт 40-90м, мощность 15 м3/час , дебит скважины-9,5м3/час,  статистический уровень воды: до откачки 12 после откачки 15, тип насоса ЭЦВ-6-10-120;Глубина посадки насоса 85м.; Водонапорная башня 12,5м, ёмкость бака 15м3; Правоустанавливающие документы на скважины : свидетельство  о государственной регистрации права 08 РК 402481 от 18.11.2014г. ,субъект права Пушкинское СМО РК , КН 08:01:170101:989

№112 , дата бурения- 1968г., место расположение: Россия, Республика Калмыкия Городовиковский район, МТФ-3  в 1,5км  к ЮВ  от с.Чапаевское, на правом склоне реки Егорлык, глубина 60м., водослойный горизонт 35-60м, мощность 12 м3/час,  дебит скважины -8,6м3/час,  статистический уровень воды: до откачки 35 после откачки 35, тип насоса ЭВУ-10 ;Глубина посадки насоса 50м.;  Водонапорная башня 12,5м, ёмкость бака 15м3; Правоустанавливающие документы на скважины : свидетельство  о государственной регистрации права 08 РК 402480 от 18.11.2014г. ,субъект права Пушкинское СМО РК , КН 08:01:170101:988

№226 , дата бурения- 1970г., место расположение: Россия, Республика Калмыкия Городовиковский район с.Пушкинское в 13км  от с.Чапаевское, глубина 80м., водослойный горизонт 40-85м., мощность 8м3/час,  дебит скважины -8,5м3/час,  статистический уровень воды: до откачки 10 после откачки 13, тип насоса ЭЦВ 6-10-140;Глубина посадки насоса 50м.; Водонапорная башня 12,5м, ёмкость бака 15м3; Правоустанавливающие документы на скважины : свидетельство  о государственной регистрации права 08 РК 402479 от 18.11.2014г. , субъект права Пушкинское СМО РК , КН 08:01:170101:987

Вода из  артезианских скважины накачивается насосными станциями в   водонапорные башни, затем поступает в распределительную сеть.

Водонапорные башни имеют 10% износа, установлены  в 2019году.

Система центрального водоснабжения обеспечивает водой 371 абонента. Все объекты подключены непосредственно к системе  центрального водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей Пушкинского сельского муниципального  образования  Республики Калмыкия составляет 8000 м. Водопроводная сеть населенных пунктов имеет закольцованную систему водоснабжения. Водоводы проложены из стальных и асбестовых труб  диаметром от 50 до 110 мм., также имеется участок протяженностью 100 м. из полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД) диаметром от 50 мм. Глубина прокладки около 2 м.. Трасса водопроводных сетей увязана с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети были проложены в 1965-1967г.г. за исключением участка из полиэтиленовых труб, который был проложен в 2013году. Износ существующих водоводов по поселку на данный момент составляет 100 %. Большая часть водоводов имеет неудовлетворительное состояние.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Бесхозяйные объекты централизованных систем на территории сельского поселения отключены от централизованного водопровода.

Частный сектор, производственные участки, образовательные , медицинские и социальные объекты Пушкинского сельского муниципального образования характеризуется одноэтажной застройкой и имеет индивидуальные подводящие водопроводы оборудованные колодцем и прибором учёта.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Основные направления  по развитию системы :

- реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Чапаевское, Городовиковского района, РК;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей с.Пушкинское, Городовиковского района, РК;

- строительство очистных сооружений.

3.1.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

- создание современной коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- улучшения качества воды;

-улучшение экологической ситуации на территории Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

-создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

3.2. Водоотведение

Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения на  территории Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия -отсутствует.

3.3. Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение  на территории Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия отсутствует.

3.4. Электроснабжение

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора;

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3;

- Существующие сети 10 кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

3.4.2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

-  снижение потерь электроэнергии;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

-. повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.5. Газоснабжение

Населенные пункты Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия полностью газифицированы. В существующих жилых домах для получения горячей воды используются  проточные газовые водонагреватели.

.

3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы с населенных пунктов Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия еженедельно вывозятся спецавтохозяйством.

3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

# 1. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения.

# 2. Мероприятия по санитарной очистке территории

- установка необходимого количества контейнеров для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам в жилой застройке и объектах общественного назначения.

4. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 6

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость реализации, тыс. руб | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжениия |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Чапаевского, Городовиковского района РК(2-й этап): -замена разводящих водопроводных сетей в с.Чапаевском, с установкой разводящих колодцев и пожарных гидрантов, протяженностью 7км. на пластиковые трубы ; | 25000,000 | 2026 |
| 1.2. | Изготовление ПСД на реконструкцию разводящих водопроводных сетей с. Пушкинское Городовиковского района РК,, Экспертиза ПСД и достоверность экспертизы | 500,00 | 2025 |
| 1.3. | реконструкцию разводящих водопроводных сетей с. Пушкинское Городовиковского района РК,, | 15000,00 | 2028 |
| 1.4. | Строительство очистных сооружений | 55 000,00 | 2027 |
|  | Всего | 95 500,00 |  |
| 2. Мероприятия по развитию сферы утилизации ТБО |  |  |  |
| 2.1. | Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО | 25,00 | 2025 |
|  | Всего | 25,0 |  |
| 3. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, в связи с увеличением потребления электроприборами | 1000,0 | 2028 |
|  | Всего | 1 000,0 |  |
|  | ИТОГО | 96525,00 |  |

6. Анализ фактических  и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 96525,00тыс. руб. .Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой

|  | Наименование мероприятий | Расходы, млн. рублей |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Чапаевского, Городовиковского района РК(2-й этап): -замена разводящих водопроводных сетей в с.Чапаевском, с установкой разводящих колодцев и пожарных гидрантов, протяженностью 7км. на пластиковые трубы ; |  |  | 25,000 |  |  | 25,000 |
| 1.2. | Изготовление ПСД на реконструкцию разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Пушкинское Городовиковского района РК,, Экспертиза ПСД и достоверность экспертизы |  | 0,500 |  |  |  | 0,500 |
| 1.3. | Реконструкцию разводящих водопроводных сетей и сооружений с. Пушкинское Городовиковского района РК,, |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |
| 1.4. | Строительство очистных сооружений |  |  |  | 55,000 |  | 55,000 |
|  | Всего |  | 0,500 | 25,000 | 55,000 | 15,000 | 95,500 |
| 2. Мероприятия по развитию сферы утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство площадки временного хранения ТБО |  | 0,025 |  |  |  | 0,025 |
|  | Всего |  | 0,025 |  |  |  | 0,025 |
| 3. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство трансформаторных подстанций и сетей по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |
|  | ИТОГО | 0,000 | 0,525 | 25,000 | 55,000 | 16,000 | 96,525 |

7. Обосновывающие материалы

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с Генеральным планом развитие сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологического и санитарного благополучия, обеспечения учета интересов граждан Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия :

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенных пунктов путем реконструкции существующей застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- разработка предложений по охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды;

- планирование размещения объектов капитального строительства;

- установление границ населенных пунктов сельского поселения.

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.3.1 Водоснабжение

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Бесхозяйные объекты централизованных систем источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

Проблемы в области  водоснабжения:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение  питьевой воды и утечки воды;

- износ запорно-регулирующей арматуры;

- отсутствие системы очистки воды;;

7.3.4 Электроснабжение

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Проблемы в области электроснабжения:

- Высокий износ сетей и оборудования.

    - Газоснабжение

Газоснабжение в удовлетворительном состоянии, 100% газификация населенных пунктов.

7.3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются без контейнерно  и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов временного хранения в г. Городовиковск..

Проблемы в области утилизации ТБО:

- большая отдаленность  существующего полигона ТБО;

- отсутствие на территории поселения   площадки временного хранения ТБО;

- образование несанкционированных свалок, которые представляют угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция устаревших участков сетей водоснабжения;

- снижение утечек и потерь воды;

- сокращение износа сетей водоснабжения и электроснабжения;

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

7.6 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

7.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.